## Sheet2
2020年度浙江省计量专业考核项目一览表
长度—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
量块 | 2等量块及以上 | 量块检定规程 | JJG 146-2011
| 3等量块及以下 | 量块检定规程 | JJG 146-2011
线纹 | 工作线纹尺 | 钢直尺检定规程 | JJG 1-1999
|  | 钢卷尺检定规程 | JJG 4-2015
|  | 纤维卷尺、测绳检定规程 | JJG 5-2001
角度 | —— | 水平仪检定器检定规程 | JJG 191-2002
|  | 自准直仪检定规程 | JJG 202-2007
|  | 平晶检定规程 | JJG 28-2000
|  | 平板检定规程 | JJG 117-2013
| 角度量具 | 直角尺检定规程 | JJG 7-2004
|  | 万能角度尺检定规程 | JJG 33-2002
|  | 角度块检定规程 | JJG 70-2004
|  | 电子水平仪和合像水平仪检定规程 | JJG 103-2005
| 量规类量具 | 塞尺检定规程 | JJG 62-2007
|  | 光滑极限量规检定规程 | JJG 343-2012
长度通用测量仪器 | 长度常规测量仪器 | 光学计检定规程 | JJG 45-1999
|  | 工具显微镜检定规程 | JJG 56-2000
|  | 接触式干涉仪检定规程 | JJG 101-2004
|  | 指示类量具检定仪检定规程 | JJG 201-2008
|  | 读数、测量显微镜检定规程 | JJG 571-2004
| 测微仪 | 气动测量仪检定规程 | JJG 356-2004
| 形状测量仪 | 圆度、圆柱度测量仪检定规程 | JJG 429-2000
|  | 组合式形状测量仪检定规程 | JJG 786-1992
| 测厚仪 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | JJG 818-2018
测绘仪器及检定装置 | 测绘仪器 | 光学经纬仪检定规程 | JJG 414-2011
|  | 水准仪检定规程 | JJG 425-2003
|  | 光电测距仪检定规程 | JJG 703-2003
|  | 全站型电子速测仪检定规程 | JJG 100-2003
测绘仪器 | 手持式激光测距仪 | 手持式激光测距仪检定规程 | JJG 966-2010
直线度和平面度 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 | JJG 63-2007
直线度和平面度 | 平面度 | 平晶检定规程 | JJG 28-2000
万能量具 | 游标类量具 | 通用卡尺检定规程 | JJG 30-2012
|  | 高度卡度检定规程 | JJG 31-2011
万能量具 | 微分类量具 | 千分尺检定规程 | JJG 21-2008
|  | 内径千分尺检定规程 | JJG 22-2003
|  | 深度千分尺检定规程 | JJG 24-2003
|  | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | JJG 26-2011
|  | 带表千分尺检定规程 | JJG 427-2004
|  | 外径千分尺（测量范围500mm～3000mm）校准规范 | JJF 1088-2015
|  | 测量内尺寸千分尺校准规范 | JJF 1411-2013
| 指示表类量具 | 指示表（指针式、数显式）检定规程 | JJG 34-2008
|  | 杠杆表检定规程 | JJG 35-2006
|  | 机械式比较仪检定规程 | JJG 39-2004
|  | 扭簧比较仪检定规程 | JJG 118-2010
|  | 大量程百分表检定规程 | JJG 379-2009
|  | 深度指示表检定规程 | JJG 830-2007
|  | 内径表校准规范 | JJF 1102-2003
|  | 带表卡规校准规范 | JJF 1253-2010
长度通用测量仪器 | 长度常规测量仪器 | 指示类量具检定仪检定规程 | JJG 201-2008
长度通用测量仪器 | 测厚仪 | 厚度表校准规范 | JJF 1255-2010
齿轮测量 | 齿轮测量量具 | 公法线千分尺检定规程 | JJG 82-2010
|  | 齿厚卡尺校准规范 | JJF 1072-2000
力值 | 专用试验机 | 专用工作测力机校准规范 | JJF 1134-2005
（量仪测力仪）
万能量具 | 微分类量具 | 尖头千分尺 | JJG（浙）1045-2010
|  | 薄片千分尺 | JJF（浙）1090-2014
| 游标类量具 | 内测卡尺 | JJF（浙）1091-2014
力学—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
非自动衡器 | 非自动衡器 | 机械天平检定规程 | JJG 98-2006
|  | 架盘天平检定规程 | JJG 156-2016
|  | 电子天平检定规程 | JJG 1036-2008
|  | 砝码检定规程 | JJG 99-2006
非自动衡器 | 非自动衡器 | 模拟指示秤检定规程 | JJG 13-2016
|  | 非自行指示秤检定规程 | JJG 14-2016
|  | 杆秤检定规程 | JJG 17-2016
|  | 数字指示秤检定规程 | JJG 539-2016
|  | 电子采血秤检定规程 | JJG815-2018
自动衡器 | 自动衡器 | 连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程 | JJG 195-2002
|  | 重力式自动装料衡器检定规程 | JJG 564-2002
|  | 非连续累计自动衡器检定规程(累计料斗秤) | JJG 648-2017
|  | 动态公路车辆自动衡器检定规程 | JJG 907-2006
|  | 混凝土配料秤 | JJG（浙）96-2007
轨道衡 | 轨道衡 | 数字指示轨道衡 | JJG 781
|  | 非自行指示轨道衡 | JJG 142
|  | 自动轨道衡 | JJG 234
计量罐 | 铁路计量罐（车） | 铁路罐车容积 | JJG 140
|  | 液化气体铁路罐车容积 | JJG 184
| 船舶液货计量舱 | 船舶液货计量舱容量 | JJG 702
| 立式金属罐 | 立式金属罐 | JJG 168
容量 | 中容量 | 标准金属量器检定规程 | JJG 259-2005
容量 | 小容量 | 专用玻璃量器检定规程 | JJG 10-2005
| 小容量 | 常用玻璃量器检定规程 | JJG 196-2006
|  | 移液器检定规程 | JJG 646-2006
|  | 液态物料定量灌装机检定规程 | JJG 687-2008
密度 | —— | 标准玻璃浮计检定规程 | JJG 86-2011
力值 | 测力仪 | 标准测力仪检定规程 | JJG 144-2007
|  | 工作测力仪检定规程 | JJG 455-2000
加油机 | 燃油加油机 | 燃油加油机 | JJG 443
| 压缩天然气加气机 | 压缩天然气加气机 | JJG 996
力值 | 拉力、压力和万能试验机 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 | JJG 139-2014/157-2008
|  | 电液伺服万能试验机 | JJG 1063-2010
|  | 电子式万能试验机检定规程 | JJG 475-2008
| 冲击试验机 | 摆锤式冲击试验机检定规程 | JJG 145-2007
| 专用试验机 | 抗折试验机检定规程 | JJG 476-2001
|  | 液压千斤顶检定规程 | JJG 621-2012
扭矩 | —— | 扭矩扳子检定规程 | JJG 707-2014
|  | 扭矩扳子检定仪检定规程 | JJG 797-2013
硬度 | 布氏硬度 | 金属布氏硬度计检定规程 | JJG 150-2005
| 维氏硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 | JJG 151-2006
| 洛氏硬度 | 金属洛氏硬度计（A, B, C, D, E,F, G, H, K, N, T标尺）检定规程 | JJG 112-2013
振动 | 振动传感器与测量仪 | 磁电式速度传感器检定规程 | JJG 134-2003
|  | 压电加速度计检定规程 | JJG 233-2008
|  | 振动位移传感器检定规程 | JJG 644-2003
|  | 工作测振仪检定规程 | JJG 676-2000
|  | 基桩动态测量仪检定规程 | JJG 930-1998
振动 | 振动试验台与试验系统 | 机械式振动试验台检定规程 | JJG 189-1997
|  | 电动式振动试验台检定规程 | JJG 190-1997
|  | 液压式振动试验台检定规程 | JJG 638-1990
|  | 水泥胶砂振动台检定规程 | JJG 918-1996
|  | 数字式电动振动试验系统检定规程 | JJG 948-1999
冲击 | 冲击试验台与试验系统 | 碰撞试验台检定规程 | JJG 497-2000
转速 | 转速表 | 转速表检定规程 | JJG 105-2000
| 车速里程表标准装置 | 车速里程表标准装置检定规程 | JJG 779-2004
机动车测速仪 | 机动车测速仪 | 固定式机动车雷达测速仪检定规程 | JJG 527-2015
|  | 移动式机动车雷达测试仪检定规程 | JJG 528-2015
|  | 机动车地感线圈测速系统 | JJG 1122
|  | 机动车激光测速仪 | JJG 1074
出租汽车计价器 | 出租汽车计价器 | 出租汽车计价器 | JJG 517
流量 | 气体流量 | 浮子流量计检定规程 | JJG 257-2007
流量 | 气体流量 | 流量积算仪检定规程 | JJG 1003-2016
|  | 涡街流量计检定规程 | JJG1029-2007
|  | 超声流量计检定规程 | JJG 1030-2007
|  | 涡轮流量计检定规程 | JJG 1037-2008
流量计 | 流量计 | 液体流量标准装置检定规程 | JJG 164-2000
|  | 浮子流量计检定规程 | JJG 257-2007
|  | 液体容积式流量计检定规程 | JJG 667-2010
|  | 气体容积式流量计检定规程 | JJG 633-2010
|  | 速度式流量计 | JJG 198
|  | 质量流量计 | JJG 897
|  | 热式气体质量流量计检定规程 | JJG 1132-2017
|  | 涡街流量计检定规程 | JJG 1029-2007
|  | 超声流量计检定规程 | JJG 1030-2007
|  | 电磁流量计检定规程 | JJG 1033-2007
|  | 涡轮流量计检定规程 | JJG 1037-2008
|  | 差压式流量计检定规 | JJG 640-2016
|  | 旋进旋涡流量计检定规程 | JJG 1121-2015
|  | 科里奥利质量流量计检定规程 | JJG 1038-2008
流量 | 液体流量 | 水表检定装置检定规程 | JJG 1113-2015
水表 | 水表DN15-DN50 | 冷水水表检定规程 | JJG 162-2009
|  | 热水表检定规程 | JJG 686-2015
热量表 | 热量表DN15-DN50 | 热量表检定规程 | JJG 225-2001
燃气表 | 燃气表G1.6-G16 | 膜式燃气表检定规程 | JJG 577-2012
压力 | 工作液体压力计 | 液位计检定规程 | JJG 971-2002
压力仪表 | 指示类压力表、显示类压力表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 | JJG 49-2013
|  | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | JJG 52-2013
|  | 轮胎压力表检定规程 | JJG 927-2013
|  | 记录压力表、压力真空表和真空表 | JJG 926
|  | 数字压力计 | JJG875
| 压力变送器、压力传感器 | 压力变送器检定规程 | JJG 882-2004
|  | 动态压力传感器 | JJG 624
|  | 静态压力传感器 | JJG 860
压力 | 压力表 | 浮标式氧气吸入器检定规程 | JJG 913-2015
血压计(表) | 无创非自动测量血压计 | 血压计和血压表检定规程 | JJG 270-2008
| 无创自动测量血压计 | 无创自动测量血压计检定规程 | JJG 692-2010
眼压计 | 眼压计 | 压陷式眼压计 | JJG 574
|  | 接触式压平眼压计 | JJG 1141
|  | 非接触式眼压计 | JJG 1143
压力 | 压力表 | 压力变送器检定规程 | JJG 882-2004
水分测定仪 | 烘干法水分测定仪 | 烘干法水分测定仪 | JJG 658
谷物容重器 | 谷物容重器 | 容重器 | JJG 264
乳汁计 | 乳汁计 | 工作玻璃浮计 | JJG 42
声学—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
声级计 | 声级计 | 声级计检定规程 | JJG 188-2017
电声 | 噪声测量分析仪 | 倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程 | JJG 449-2014
|  | 噪声统计分析仪检定规程 | JJG 778-2005
|  | 个人声暴露计 | JJG 980-2003
|  | 声校准器 | JJG 176-2005
|  | 工作标准传声器（静电激励器法） | JJG 175-2015
|  | 工作标准传声器 | JJG 1019-2007
听力计 | 听力计 | 测听设备 纯音听力计检定规程 | JJG 388-2012
|  | 阻抗听力计 | JJG 991
超声 | 医用超声 | 医用超声诊断仪超声源检定规程 | JJG 639-1998
超声 | 医用超声 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 | JJG 394-1997
超声 | 医用超声 | 超声多普勒胎心仪超声源检定规程 | JJG 893-2007
温度—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
热电偶 | 工作用热电偶 | 工作用贵金属热电偶检定规程 | JJG 141-2013
膨胀式温度计 | 工作用膨胀式温度计 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 | JJG 130-2011
|  | 双金属温度计检定规程 | JJG 226-2001
|  | 压力式温度计检定规程 | JJG 310-2002
电阻温度计 | 工业用电阻温度计 | 工业铂、铜热电阻检定规程 | JJG 229-2010
温度二次仪表 | —— | 工业过程测量记录仪检定规程 | JJG 74-2005
|  | 数字温度指示调节仪检定规程 | JJG 617-1996
|  | 模拟式温度指示调节仪检定规程 | JJG 951-2000
电磁—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
直流电阻及仪器 | 直流电阻 | 直流电阻器检定规程 | JJG 166-1993
|  | 直流电阻箱检定规程 | JJG 982-2003
| 直流电桥 | 直流电桥检定规程 | JJG 125-2004
| 电阻测量仪器 | 直流低电阻表检定规程 | JJG 837-2003
| 直流电位差计 | 直流电位差计检定规程 | JJG 123-2004
应变仪及校准器 | —— | 电阻应变仪检定规程 | JJG 623-2005
交流电量 | 电量仪表 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | JJG 124-2005
电力测量用互感器 | 电力测量用互感器 | 测量用电流互感器检定规程 | JJG 313-2010
|  | 测量用电压互感器检定规程 | JJG 314-2010
互感器及测量仪器 | 互感器测量仪器 | 互感器校验仪检定规程 | JJG 169-2010
磁参量 | 磁感应强度 | 特斯拉计检定规程 | JJG 242-1995
| 磁通量 | 磁通表试行检定规程 | JJG 317-1983
电气安全测量仪表 | 耐电压测试仪 | 耐电压测试仪检定规程 | JJG 795-2016
| 高阻和绝缘测试仪器 | 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 | JJG 622-1997
|  | 高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 | JJG 690-2003
|  | 电子式绝缘电阻表检定规程 | JJG 1005-2005
| 接地电阻表 | 接地电阻表检定规程 | JJG 366-2004
| 接地导通电阻测试仪 | 接地导通电阻测试仪检定规程 | JJG 984-2004
| 泄漏电流测量仪 | 泄漏电流测量仪检定规程 | JJG 843-2007
| 回路电阻测试仪和直阻仪 | 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程 | JJG 1052-2009
电气安全测量仪表 | 耐电压测试仪 | 火花试验机 | JJG（浙）184-2006
电能表 | 电能表 | 电子式交流电能表 | JJG 596
|  | 机电式交流电能表 | JJG 307
|  | 最大需量电能表 | JJG 569
|  | 多费率交流电能表 | JJG 691
|  | 预付费交流电能表检定规程 | JJG 1099-2014
电能 | 交流电能表检定装置 | 交流电能表检定装置检定规程 | JJG 597-2005
| 标准电能表 | 标准电能表检定规程 | JJG 1085-2013
无线电—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
高频电压 | 电压表 | 低频电子电压表检定规程 | JJG 782-1992
脉冲参数 | —— | 模拟示波器检定规程 | JJG 262-1996
|  | 函数信号发生器检定规程 | JJG 840-1993
失真度 | —— | 失真度测量仪检定规程 | JJG 251-1997
信号发生器 | —— | 信号发生器检定规程 | JJG 173-2003
|  | 低频信号发生器检定规程 | JJG 602-2014
时间频率—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
时间 | 时间和时间间隔 | 秒表检定规程 | JJG 237-2010
|  | 数字式时间间隔测量仪检定规程 | JJG238-1995
频率 | 频率计与校频仪器 | 通用计数器检定规程 | JJG 349-2014
电离辐射—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
医用诊断X射线设备 | 非数字化医用诊断X射线仪 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 | JJG 744-2004
辐射剂量 | 诊断剂量 | 医用诊断计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程 | JJG 961-2017
|  | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | JJG 1078-2012
|  | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程 | JJG 961-2017
|  | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 | JJG 1101-2014
|  | 医用诊断数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源 | JJG 1067-2011
| 无损检测 | X、γ射线骨密度仪 | JJG 1050-2009
| 辐射治疗 | 医用电子加速器辐射源 | JJG 589-2008
放射治疗用电离室剂量计 | 放射治疗用电离室剂量计 | 治疗水平电离室剂量计 | JJG 912
医用活度计 | 医用活度计 | 放射性活度计 | JJG 377
化学—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
光化学分析 | 吸收光谱仪 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | JJG 178-2007
|  | 测汞仪检定规程 | JJG 548-2018
|  | 原子吸收分光光度计检定规程 | JJG 694-2009
|  | 原子荧光光度计检定规程 | JJG 939-2009
糖量计 | 糖量计 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 | JJG 536-2015
|  | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | JJG 820
水质测量 | 水中有机物测定仪 | 总有机碳分析仪检定规程 | JJG 821-2005
|  | 水中油份浓度分析仪检定规程 | JJG 950-2012
|  | 化学需氧量(COD)测定仪检定规程 | JJG 975-2002
|  | 化学需氧量（COD）在线自动监测仪检定规程 | JJG 1012-2006
|  | 分光光度法重金属水质自动分析仪检定规程 | JJG(浙) 125-2012
|  | 挥发酚水质自动分析仪检定规程 | JJG(浙) 126-2012
|  | 氰化物水质自动分析仪检定规程 | JJG(浙) 127-2012
|  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪检定规程 | JJG(浙) 128-2012
|  | 氨氮自动监测仪检定规程 | JJG 631-2013
|  | 总磷总氮水质在线分析仪检定规程 | JJG1094-2013
| 水质分析仪 | 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程 | JJG 291-2018
|  | 浊度计检定规程 | JJG 880-2006
湿度和水分测量 | 水分测定仪 | 木材含水率测量仪检定规程 | JJG 986-2004
电化学分析 | 酸度、离子计 | 实验室pH（酸度）计检定规程 | JJG 119-2005
| 电导率仪 | 电导率仪检定规程 | JJG 376-2007
尘埃与颗粒测量 | 粉尘烟尘测量仪 | 粉尘采样器检定规程 | JJG 520-2005
|  | 烟尘采样器检定规程 | JJG 680-2007
|  | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 | JJG 943-2011
|  | 大气采样器检定规程 | JJG 956-2013
粘度测量 | 粘度计 | 工作毛细管粘度计检定规程 | JJG 155-1991
|  | 滚动落球粘度计试行检定规程 | JJG 214-1980
|  | 恩氏粘度计检定规程 | JJG 742-1991
粘度测量 | 粘度计 | 流出杯式粘度计检定规程 | JJG 743-1991
|  | 旋转黏度计检定规程 | JJG 1002-2005
气体分析 | 氧分析仪 | 电化学氧测定仪检定规程 | JJG 365-2008
| 气体成分分析仪 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 | JJG 635-2011
|  | 烟气分析仪检定规程 | JJG 968-2002
| 气体测报器 | 可燃气体检测报警器检定规程 | JJG 693-2011
|  | 一氧化碳检测报警器检定规程 | JJG 915-2008
|  | 硫化氢气体检测报警器 | JJG 695-2003
| 气体成分分析仪 | 汽车排放气体测试仪 | JJG 688-2007
色谱分析 | 液相色谱仪 | 液相色谱仪检定规程 | JJG 705-2014
| 气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 | JJG 700-2016
| 离子色谱仪 | 离子色谱仪检定规程 | JJG 823-2014
生化分析 | 生化分析仪 | 酶标分析仪检定规程 | JJG 861-2007
水质测量 | 水中有机物 | 电导率法总有机碳分析仪 | JJG（浙）98-2007
测定仪
水分测定仪 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | JJG 891
| 原棉水分测定仪 | 原棉水分测定仪 | JJG 845
呼出气体酒精含量检测仪 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 呼出气体酒精含量探测器 | JJG 657
光学—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
色度 | 光电积分法测色 | 白度计检定规程 | JJG 512-2002
|  | 测色色差计检定规程 | JJG 595-2002
材料光学 | 光学密度及感光度 | 漫透射视觉密度计检定规程 | JJG 920-1996
透射式烟度计 | 透射式烟度计 | 透射式烟度计检定规程 | JJG 976-2010
焦度计 | 焦度计 | 焦度计检定规程 | JJG 580-2005
验光仪器 | 验光仪\综合验光仪 | 验光仪检定规程 | JJG 892-2011
|  | 综合验光仪（含视力表） | JJG 1097
| 验光镜片箱 | 验光镜片箱检定规程 | JJG 579-2010
| 角膜曲率计 | 角膜曲率计 | JJG 1011
激光参数 | 医用激光源 | 医用激光源检定规程 | JJG 581-1999
专用类—计量专业项目分类表
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
心脑电测量仪器 | 心电图仪 | 心电图机检定规程 | JJG 543-2008
|  | 数字心电图机检定规程 | JJG 1041-2008
|  | 动态（可移动）心电图机 | JJG 1042
| 脑电图仪 | 脑电图仪检定规程 | JJG1043-2008
|  | 数字脑电图仪及脑电地形图仪 | JJG 954
| 多参数监护仪 | 心电监护仪检定规程 | JJG 760-2003
电动汽车车充电桩 | 电动汽车交（直）流充电桩/非车载直流充电机 | 电动汽车交流充电桩 | JJG 1148
|  | 电动汽车非车载充电机 | JJG 1149